Komunikat nr 8/04/2019						                 Naprawa 11.04.2019 r.

KOMUNIKAT  ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda nie spełnia wymagania, warunkowo można korzystać z obiegu |  |
| Data wykonania badania | 08.04.2019 r. | 08.04.2019 r. | 08.04.2019 r. |  |
| Przekroczone parametry | - | - | Woda z niecki: chloroform 0,04 Woda z cyrkulacji: chloroform 0,034 mg/l | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | Kalibracja urządzeń | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |  |
| Data wykonania badania | 08.04.2019 r. | 08.04.2019 r. | 08.04.2019 r. | - |
| Przekroczone parametry |  | - |  | - |
| Podjęte działania naprawcze |  | - |  | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody |  | - |  | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o. o 
w Lędzinach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka