Komunikat nr 6/03/2019						                 Naprawa 22.03.2019 r.

KOMUNIKAT  ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda nie spełnia wymagania, warunkowo można korzystać z obiegu | Woda nie spełnia wymagania, warunkowo można korzystać z obiegu | Woda nie spełnia wymagania, warunkowo można korzystać z obiegu |  |
| Data wykonania badania | 11.03.2019 r. | 11.03.2019 r. | 11.03.2019 r. |  |
| Przekroczone parametry | Woda z niecki: mikroorganizmy 2730 j.t.k./100 ml | Woda z niecki: mikroorganizmy 2290 j.t.k./100 ml | Woda z niecki: mikroorganizmy 2560 j.t.k./100 ml Wodza z cyrkulacji: mikroorganizmy 295 j.t.k./100 m | - |
| Podjęte działania naprawcze | Przechlorowano wodę basenową | Przechlorowano wodę basenową | Przechlorowano wodę basenową, zwiększono dawkę chloru na urządzeniach cyrkulacji | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |  |
| Data wykonania badania | 11.03.2019 r. | 11.03.2019 r. | 11.032.2019 r. | - |
| Przekroczone parametry |  | - |  | - |
| Podjęte działania naprawcze |  | - |  | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody |  | - |  | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o. o 
w Lędzinach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka