Komunikat nr 13/2022						Naprawa 04.08.2022 r.

KOMUNIKAT  ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 11.07.2022 r. | 11.07.2022 r. | 11.07.2022 r. | - |
| Przekroczone parametry | - | - | - | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | - | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | - | - |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda warunkowo spełnia wymagania | - |
| Data wykonania badania | 11.07.2022 r. | 11.07.2022 r. | 11.07.2022 r. | - |
| Przekroczone parametry | - | - | Chloroform - 76 woda w niecce basenowej | - |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | Stężenie chloroformu zmniejszono poprzez ograniczenie ilości prekursorów tych związków, oraz wzmożono proces filtracji. | - |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | 4.08.2022 r. | - |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o 
Oddział w Tychach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka