Komunikat nr 7/2023						Naprawa, 23.05.2023 r.

KOMUNIKAT ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

| Obieg | Basen pływacki | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda warunkowo spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |  |
| Data wykonania badania | 08.05.2023 r. | 08.05.2023 r. | 08.05.2023 r. |  |
| Przekroczone parametry | liczba mikroorganizmów wartość: 60 jtk/ml | - | - |  |
| Podjęte działania naprawcze | Przeprowadzono dezynfekcję wody basenowej, w systemie cyrkulacji, dwutlenkiem chloru w celu zniszczenia patogennych mikroorganizmów. W niecce nie stwierdzono zanieczyszczenia. | - | - |  |
| Planowany termin poprawy jakości wody | 23.05.2023 r. | - | - |  |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |  |
| Data wykonania badania | 08.05.2023 r. | 08.05.2023 r. | 08.05.2023 r. |  |
| Przekroczone parametry | - | - | - |  |
| Podjęte działania naprawcze | - | - | - |  |
| Planowany termin poprawy jakości wody | - | - | - |  |

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o 
Oddział w Tychach na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Katarzyna Lubaszka